ООО «КОМПАНИЯ ВЕНТОС»

45-км Калужского шоссе, с. Красная пахра, д.6 (Территория РМЗ)

8 (495) 960-75-16, 8 (926) 359-37-62

E mail: ventos@inbox.ru

www.ventoss.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ В ПРАЙС - ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ И ОБЪЕМА ЗАКАЗА ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ

прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали   на  фланцевой шине

| Наименование | Толщина металла |
| --- | --- |
|  | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
| Прямой участок длиной 1.25 2.5 пм, руб/м2 | 625,00 | 860,30 | 1080,90 |
| Фасонные изделия стандартные, руб/м2 | 860,00 | 980,00 | 1105,00 |
| Фасонные изделия нестандартные, эскизные руб/м2 | 1400,00 | 1850,00 | 2260,00 |
| Прямой участок длиной до 1.25п м | 860,00 | 980,00 | 1105,00 |
| Прямой участок 75% фасонные изделия 25% (система) | Цена договорная |

Примечание: Цена договорная, в зависимости от объема заказа.

воздуховоды прямошовные из оцинкованной стали круглого сечения

| Наименование | Толщина металла |
| --- | --- |
|  | Ø 100-355 мм | Ø 400-800 мм | Ø 900-1250 мм |
|  | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
| Воздуховоды прямошовные круглого сечения прямой участок L=1250 .руб /м2 | 650,00 | 790,00 | 890,00 |

воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали: отводы, ниппели, заглушки, врезки, тройники, переходы.

| Наименование | Воз-ды | Отвод 90° | Отвод 45° | Ниппель | Заглушка | Врезка прямая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм |  |  |  |  |  |  |
| Размер,мм | Руб/п.м. | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт |
| D=100 | 148,10 | 235,03 | 171,93 | 53,00 | 71,00 | 72,00 |
| D=125 | 182,15 | 254,43 | 185,14 | 60,10 | 80,00 | 79,00 |
| D=140 | 220,04 | 276,20 | 188,02 | 66,12 | 100,00 | 90,00 |
| D=160 | 234,09 | 284,34 | 203,90 | 68,20 | 100,00 | 104,00 |
| D=180 | 276,49 | 306,23 | 210,91 | 74,20 | 122,00 | 119,00 |
| D=200 | 301,15 | 332,10 | 230,56 | 74,16 | 122,00 | 120,00 |
| D=225 | 380,00 | 402,60 | 232,58 | 82,14 | 137,00 | 120,00 |
| D=250 | 380,32 | 487,25 | 310,93 | 83,09 | 137,00 | 120,00 |
| D=280 | 430,87 | 505,12 | 312,18 | 98,02 | 175,00 | 139,00 |
| D=315 | 482,14 | 534,20 | 383,03 | 110,05 | 175,00 | 139,00 |
| D=355 | 560,84 | 610,10 | 437,66 | 162,23 | 271,00 | 192,00 |
| D=400 | 634,68 | 688,00 | 459,61 | 183,34 | 272,00 | 194,00 |
| D=450 | 869,87 | 867,00 | 490,28 | 205,18 | 356,00 | 225,00 |
| D=500 | 967,92 | 1057,10 | 615,90 | 230,10 | 370,00 | 225,00 |
| D=560 | 1094,38 | 1343,17 | 830,14 | 263,30 | 495,00 | 276,00 |
| D=630 | 1220,98 | 1581,13 | 1070.32 | 312,27 | 503,00 | 276,00 |
| D=710 | 1375,67 | 2357,11 | 1290,10 | 407,45 | 630,00 | 357,00 |
| D=800 | 1535,78 | 2457,21 | 1630,00 | 492,64 | 760,00 | 391,00 |
| D=900 | 2585,87 | 3830,00 | 2170,69 | 592,80 | 978,00 | 565,00 |
| D=1000 | 2650,30 | 4320,09 | 2729,15 | 780,75 | 1000,00 | 565,00 |
| D=1120 | 2920,15 | 5543,25 | 3647,67 | 860,33 | 1320,00 | 695,00 |
| D=1250 | 3250,14 | 7160.,28 | 4050,21 | 1020,26 | 1371,00 | 790,00 |

- Прямые участки круглого спирально-навивного воздуховода поставляются длиной 3 метра.

- Возможно изготовление спирально-навивного воздуховода длиной свыше 3 метров.

| Наименование | Тройник | Переход | Наименование | Тройник | Переход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | Руб/шт | Руб/шт | Размер, мм | Руб/шт | Руб/шт |
| 100/100 | 221,00 | - | 500/250 | 963,14 | 491,00 |
| 125/100 | 250,00 | - | 500/315 | 963,14 | 491,00 |
| 125/125 | 256,00 | 229,45 | 500/400 | 995,56 | 630,00 |
| 160/100 | 280,00 |  | 500/500 | 1030,56 | 630,00 |
| 160/125 | 264,00 | 266,89 | 630/200 | 1385,81 | - |
| 160/160 | 290,09 | 270,56 | 630/250 | 1185,77 | 816,-00 |
| 200/100 | 334,10 |  | 630/315 | 1185,77 | 817-00 |
| 200/125 | 283,20 | 288,12 | 630/400 | 1185,77 | 818-00 |
| 200/160 | 327,20 | 292,00 | 630/500 | 728-00 | 830-00 |
| 200/200 | 360,78 | 297,00 | 630/630 | 828-00 | 840-00 |
| 250/100 | 390,89 |  | 800/250 | 928-00 | - |
| 250/125 | 329,34 | 340,23 | 800/315 | 1780,56 | 1138-00 |
| 250/160 | 359,34 | 344,23 | 800/400 | 1780,56 | 1139-00 |
| 250/200 | 410,10 | 348,,12 | 800/500 | 1999,83 | 1140-00 |
| 250/250 | 450,78 | 354,34 | 800/630 | 2340,21 | 1200-00 |
| 315/100 | 559,15 | - | 800/800 | 2825,10 | 1200-00 |
| 315/125 | 390,00 | 374,67 | 1000/315 | 3456,45 | - |
| 315/160 | 404,10 | 374,67 | 1000/400 | 3881,56 | 1844,71 |
| 315/200 | 455,40 | 374,67 | 1000/500 | 3881,56 | 1844,71 |
| 315/250 | 478,67 | 390,45 | 1000/630 | 3881,56 | 1844,71 |
| 315/315 | 640,23 | 399,78 | 1000/800 | 4678,90 | 1844,71 |
| 400/125 | 756,56 | - | 1000/1000 | 5543,87 | 1844,71 |
| 400/160 | 756,56 | 463,76 | 1250/315 | 6578,98 | - |
| 400/200 | 780,34 | 486,76 | 1250/400 | 5499,92 | 2130,00 |
| 400/250 | 780,34 | 495,76 | 1250/500 | 5499,92 | 2130,00 |
| 400/315 | 780,34 | 510,14 | 1250/630 | 5499,92 | 2130,00 |
| 400/400 | 870,78 | 535,14 | 1250/800 | 5499,92 | 2207,44 |
| 500/160 | 926,89 | - | 1250/1000 | 6071,67 | 2207,44 |
| 500/200 | 963,14 | 591,00 |  | 6248,00 | 2207,44 |
|  | 963,14 | 630,00 |  |  |  |

воздуховоды сварные из черной стали круглого и прямоугольного сечения,

фасонные и нестандартные изделия

| Наименование | Длина мм | Соединение | Толщина стали 1,2 мм | Толщина стали 1,5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздуховод сварной прямоугольного сечения | 1250 | Уголок 32х32 | 1225,00 | 1469,00 |
| Фасонные части | - | Уголок 32х32 | 1776,00 | 2131,00 |
| Нестандартные изделия | - | Уголок 32х32 | 2226,00 | 2600,00 |

комплектующие для монтажа систем вентиляции

| Наимено-вание | Зонт | Дефлектор | Дроссель-клапан (круглый) | Шибер | Гибкая вставка (круглая) | Шумо-глушитель (круглый) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт | Руб/шт |
| 100 | 362,25 | 1154,00 | 317,00 | 1016,00 | 298,00 | 1442,00 |
| 125 | 332,32 | 1379,00 | 341,00 | 1164,00 | 298,00 | 1629,00 |
| 140 | 409,99 | 1556,00 | 368,00 | 1260,00 | 312,00 | - |
| 160 | 420,97 | 1590,00 | 378,00 | 1368,00 | 322,00 | 2067,00 |
| 180 | 475,88 | 1650,00 | 407,00 | 1720,00 | 348,00 | - |
| 200 | 505,16 | 2000,00 | 418,00 | 1828,00 | 373,00 | 2444,00 |
| 250 | 543,59 | 2289,00 | 494,00 | 2480,00 | 401,00 | 2852,00 |
| 280 | 580,21 | 2340,00 | 527,00 | 3641,00 | 461,00 | - |
| 315 | 644,26 | 2380,00 | 561,00 | 4210,00 | 500,00 | 4100,00 |
| 355 | 849,25 | 2693,00 | 609,00 | 5000,00 | 600,00 | 4800,00 |
| 400 | 962,75 | 2693,00 | 676,00 | 5950,00 | 675,00 | 5305,00 |
| 450 | 1096,35 | 4224,00 | 734,00 | 7180,00 | 750,00 | - |
| 500 | 1583,23 | 4224,00 | 836,00 | 7480,00 | 850,00 | 5923,65 |
| 560 | 1999,89 | 5840,00 | 1100,00 | 7666,00 | 937,00 | 6300,00 |
| 630 | 2490,12 | 6658,00 | 1240,00 | 8500,00 | 1062,00 | - |
| 710 | 2999,99 | 7854,00 | 1480,00 | - | 1186,00 | - |
| 800 | 3499,99 | 8900,00 | 1890,00 | - | 1375,00 | - |
| 900 | 4000,00 | 10720,60 | 4451,00 | - | 1562,50 | - |
| 1000 | 4500,00 | 11300,50 | 5348,00 | - | 1687,50 | - |

Шумоглушители прямоугольные

| Размер | Длина | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
| 400х200 | 1000 | 2500,00 |
| 500х250 | 1000 | 3400,00 |
| 500х300 | 1000 | 3800,00 |
| 600х300 | 1000 | 4000,00 |
| 600х350 | 1000 | 4400,00 |
| 700х400 | 1000 | 5900,00 |
| 800х500 | 1000 | 6700,00 |
| 900х500 | 1000 | 7700,00 |
| 1000х500 | 1000 | 8300,00 |

Примечание: Изготовление шумоглушителей любых размеров.

Можно заказать пластины отдельно, любых размеров и толщины

Гибкая вставка прямоугольная

| Размер, мм | Цена, руб |
| --- | --- |
| 400х200 | 545,00 |
| 500х250 | 680,00 |
| 500х300 | 725,00 |
| 600х300 | 815,00 |
| 600х400 | 905,00 |
| 700х400 | 995,00 |
| 800х500 | 1175,00 |
| 900х500 | 1265,00 |

Примечание: Изготовление гибкой вставки любых размеров.

Дроссель-клапан прямоугольного сечения

| Размер, мм АхВ | Цена, руб/шт |
| --- | --- |
| 100х100 | 345,00 |
| 150х150 | 470,00 |
| 200х150 | 519,00 |
| 200х200 | 570,00 |
| 300х200 | 683,00 |
| 300х300 | 750,00 |
| 400х200 | 750,00 |
| 400х400 | 1065,00 |
| 500х250 | 1065,00 |
| 500х300 | 1065,00 |
| 500х400 | 1295,00 |
| 600х300 | 1306,00 |
| 600х400 | 1528,00 |
| 700х400 | 1800,00 |
| 800х500 | 2600,00 |
| 800х600 | 2750,00 |
| 900x600 | 3200,00 |

| № п/п | Зонт прямоугольный | Цена (руб) | Фланец F-20 | Цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250x250 |  | 300x150 | 126,10 |
| 2 | 300x200 | 834,59 | 400x200 | 136,09 |
| 3 | 300x300 | 921,25 | 500x200 | 146,08 |
| 4 | 400x200 | 921,25 | 500x300 | 149,42 |
| 5 | 400x400 | 1100,00 | 600x300 | 156,09 |
| 6 | 500x300 | 1250,00 | 600x350 | 161,72 |
| 7 | 600x400 | 1500,00 | 700x400 | 183,22 |
| 8 | 800x500 | 1795,78 | 800x500 | 266,71 |
| 9 | 1000x500 | 1980,66 | 900x500 | 295,22 |
| 10 | 1000x1000 | 3800,00 | - | - |

Гибочные изделия

| Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
| --- | --- | --- |
| Погонные изделия | Кв м | Договорная |
| Единичные изделия | Кв м | договорная |

Гибка

| Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
| --- | --- | --- |
| Черная и оцинкованная сталь толщиной до 1,2 мм длиной до 2500 мм | П м | Договорная |
| Нержавеющая сталь толщиной 1,0 мм длиной до 2500мм | П м | Договорная |

Рубка

| Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
| --- | --- | --- |
| Черная и оцинкованная сталь толщиной до 3 мм длиной до 2500 мм | Тонна | Договорная |
| Нержавеющая сталь толщиной 3,0 мм длиной до 2500мм | тонна | Договорная |

Наружная решетка

Б

A

| Размер, мм Ах В | Цена, руб/шт |
| --- | --- |
| 200х200 | 995,00 |
| 300х150 | 1050,00 |
| 300х300 | 1398,00 |
| 400х200 | 1398,00 |
| 400х400 | 2106,00 |
| 500х250 | 2106,00 |
| 500х300 | 2106,00 |
| 600х300 | 2320,00 |
| 600х350 | 2510,00 |
| 600х600 | 3928,00 |
| 700х400 | 3800,00 |
| 800х400 | 3928,00 |
| 800х500 | 4795,00 |
| 1000х400 | 4999,00 |
| 1000х500 | 5378,00 |

Диффузор потолочный прямоугольного сечения

| Размер | Цена руб/ед |
| --- | --- |
|  | без клапана расхода воздуха | с клапаном расхода воздуха |
| 300х300 | 834 | 1080,00 |
| 450х450 | 1495 | 1950,00 |
| 600х600 | 2277 | 3050,00 |

Диффузоры приточные и вытяжные

| Металлические | Пластмассовые |
| --- | --- |
| Размер | Цена руб/ед | Размер | Цена руб/ед |
| D 100 | 220,00 | D 100 | 180,00 |
| D 125 | 248,00 | D 125 | 208,00 |
| D 160 | 330,00 | D 160 | 290,00 |
| D 200 | 385,00 | D 200 | 345,00 |

расходные материалы и крепежные изделия для производства и монтажа систем вентиляции и кондиционирования

| Наименование | Кол-во в упаковке | Цена |
| --- | --- | --- |
| Шина монтажная оцинкованная, цена за 1 м |
|  | №20 |  | 38,00 |
|  | №30 |  | 48,00 |
| Уголок оцинкованный для сборки воздуховодов, цена за 1 шт |
|  | 65х18х2/3 | 400 | 5,60 |
|  | 65х18х2,5 | 300 | 6,50 |
|  | 65х18х3 | 300 | 7,50 |
|  | 95х18х2/3 | 250 | 9,00 |
|  | 95х18х2,5 | 200 | 9,25 |
|  | 95х18х3 | 200 | 9,79 |
|  | 105х27х2,5 | 200 | 14,40 |
|  | 105х27х3 | 150 | 15,75 |
|  | 85х18х2/3 | 500 | 5,60 |
| Траверса для монтажа (профиль оцинкованный), цена за 1 м |
|  | 20х30 (3м) | 3м | 78,00 |
|  | 38х40 (3м) | 3м | 139,00 |
| Крепеж для воздуховодов и профнастила |
| L,Z,V, R - образный крепеж с виброгасителем для монтажа воздуховодов и профнастила с гайкой среднаяя нагрузка(до 230кг), цена за 1 шт |
|  | L-крепеж (с вибро) | 100 | 21,00 |
|  | Z-крепеж (с вибро) | 100 | 21,00 |
|  | V-крепеж (д/ воздух) | 100 | 56,52 |
|  | профнастил |  |  |
|  | V-крепеж М8 | 100 | 64,81 |
|  | V-крепёж М10 | 100 | 72,00 |
| Кронштейн Т-образный для фиксации конструкций и воздуховодов, цена за 1 шт |
|  | L300 38х40 |  | 350,00 |
|  | L400 38х40 |  | 385,00 |
|  | L700 38х40 |  | 670,00 |
|  | L800 38х40 |  | 735,00 |
| Хомуты |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ И ГАЙКОЙ, стандартный, цена за 1 шт |
|  | 1/4"(11-15) М8 | 300 | 22,00 |
|  | 3/8"(16-20) М8 | 300 | 23,40 |
|  | 1/2"(20-24) М8 | 250 | 24,00 |
|  | 3/4"(25-30) М8 | 200 | 25,50 |
|  | 1"(32-38) М8 | 150 | 27,00 |
|  | 1 1/4"(39-46) М8 | 125 | 30,60 |
|  | 1 1/2"(48-53) М8 | 200 | 34,50 |
|  | 2"(59-66) М8 | 150 | 39,00 |
|  | 2 1/2"(78-80) М10 | 100 | 70,30 |
|  | 3"(87-94) М10 | 80 | 74,00 |
|  | 99-108(99-108) М10 | 70 | 91,00 |
|  | 4"(110-116) М10 | 50 | 95,00 |
|  | 120-129 М10 | 40 | 133,50 |
|  | 5"(135-143) М12 | 30 | 137,00 |
|  | 149-161 М12 | 30 | 155,00 |
|  | 6"(162-170) М12 | 25 | 159,60 |
|  | 8"(207-219) М12 | 25 | 192,20 |
| Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля |
|  | 100mm М8/10 | 150 | 78,50 |
|  | 125mm М8/10 | 75 | 87,00 |
|  | 160mm М8/10 | 100 | 106,78 |
|  | 180mm М8/10 | 80 | 114,34 |
|  | 200mm М8/10 | 80 | 123,30 |
|  | 250mm М8/10 | 50 | 140,34 |
|  | 280mm М8/10 | 50 | 160,56 |
|  | 300mm М8/10 | 40 | 176,45 |
|  | 315mm М8/10 | 60 | 201,30 |
|  | 355mm М8/10 | 50 | 219,12 |
|  | 400mm М8/10 | 10 | 245,89 |
|  | 450mm М8/10 | 10 | 267,34 |
|  | 500mm М8/10 | 10 | 312,20 |
|  | 560mm М8/10 | 10 | 342,67 |
| Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем, Цена за 1шт |
|  | 100 mm М8/10 | 80 | 95,99 |
|  | 125mm М8/10 | 60 | 110,00 |
|  | 160mm М8/10 | 60 | 140,12 |
|  | 180mm М8/10 | 60 | 150,56 |
|  | 200mm М8/10 | 40 | 171,20 |
|  | 250mm М8/10 | 35 | 203,10 |
|  | 315mm М8/10 | 40 | 269,60 |
|  | 355mm М8/10 | 40 | 318,90 |
|  | 400mm М8/10 | 40 | 325,70 |
| Хомут ленточный-30 м, цена за 1 шт |
|  | Хомут ленточный-30м | 1 | 1100,00 |
|  | Зажимы для хомутов-50шт | 1 | 1200,00 |
| Сектор управления |
| Сектор управления к дроссель-клапану, цена за 1 шт |
|  | RG 20 до D 315 | 1 | 50,00 |
|  | RG 30 до D 500 | 1 | 90,00 |
|  | Пластиковый узел управления | 1 | 90,00 |
|  | Узел управления с квадратной ручкой ARS | 1 | 99,00 |
| Клипса рассекателя, цена за 1 шт |
|  | 300 | 20,00 |
| Скоба для воздуховодов, цена за 1 шт. |
|  | М8 3,0мм | 300 | 7,45 |
|  | М8 2,5мм | 300 | 7,20 |
| Струбцина монтажная |
| Лучевой зажим(Струбцина), цена за 1 шт |
|  | М8 | 100 | 120,00 |
|  | М10 | 100 | 125,30 |
| Пластина с гайкой, цена за 1 шт |
|  | М8/10 | 200 | 40,00 |
| Шипы |
| Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции, цена за 1 шт |
|  | 32 (площадка 50х50) | 100 | 8,70 |
|  | 42 (площадка 50х50) | 100 | 8,84 |
|  | 51 (площадка 50х50) | 100 | 8,94 |
|  | 63 (площадка 50х50) | 100 | 9,50 |
|  | 89 (площадка 50х50) | 100 | 11,40 |
|  | 114 (площадка50х50) | 100 | 10,70 |
| Лента уплотнительная |
| Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся, цена за 1 ролик (10м) |
|  | 5х10 | 120 | 42,15 |
|  | 5х15 | 80 | 55,50 |
|  | 5х20 | 60 | 83,00 |
| Ленты |
| Скотч алюминиевый, армированный, цена за 1 ролик |
|  | AL 50х50 | 24 | 265,10 |
|  | AL 50х50 армированный | 24 | 321,80 |
|  | AL 75х50 | 16 | 381,07 |
|  | AL 75х50 армированный | 16 | 441,87 |
|  | AL 100х50 | 12 | 570,38 |
|  | Лента ТПЛ | 24 | 325,62 |
| Гибкая вставка, цена за 1 рулон |
|  | 45х60х45 (25м) | 1 | 3120,00 |
|  | 45х75х45 (25м) | 1 | 3870,00 |
|  | 70х100х70 (25м) | 1 | 4590,00 |
| Воздуховоды |
| Воздуховод гибкий, цена за 1 шт |
|  | AL d102х10м | 1 | 340,00 |
|  | AL d127х10м | 1 | 429,00 |
|  | AL d160х10м | 1 | 539,00 |
|  | AL d203х10м | 1 | 760,00 |
|  | AL d254х10м | 1 | 954,00 |
|  | AL d315х10м | 1 | 1270,00 |
|  | AL d356х10м | 1 | 1830,00 |
|  | AL d406х10м | 1 | 2100,00 |
|  | ISO d102х10м | 1 | 1300,00 |
|  | ISO d127х10м | 1 | 1660,00 |
|  | ISO d160х10м | 1 | 2000,00 |
|  | ISO d203х10м | 1 | 2490,00 |
|  | ISO d254х10м | 1 | 2970,00 |
|  | ISO d315х10м | 1 | 3800,00 |
|  | ISO d356х10м | 1 | 4780,00 |
|  | ISO d406х10м | 1 | 5260,00 |
| Шпильки |
| ШПИЛЬКИ резьбовые 2-х метровой длины, оцинкованные, DIN 975, цена за 1 шт |
|  | 6х2000 | 25 | 44,00 |
|  | 8х1000 | 50 | 37,00 |
|  | 8х2000 | 25 | 73,00 |
|  | 10х1000 | 25 | 60,00 |
|  | 10х2000 | 25 | 120,00 |
|  | 12х2000 | 20 | 179,00 |
|  | 16х2000 | 10 | 240,00 |
| Саморезы |
| Полусферическая головка "Phillips" №2, с пресс-шайбой, наконечник - сверло, оцинкованные, цена за 1 кг |
|  | 4,2 x 13 | 621 | 375,00 |
|  | 4,2 x 16 | 590 | 375,00 |
|  | 4,2 x 19 | 494 | 375,00 |
|  | 4,2 x 25 | 399 | 375,00 |
|  | 4,2 x 32 | 338 | 375,00 |
| Забиваемый анкер с насечками, цена за 1 шт |
|  | М 6 | 100 | 3,95 |
|  | М 8 | 100 | 4,78 |
|  | М 10 | 50 | 7,98 |
| Цанга латунная, цена за 1 шт |
|  | М 6 | 100 | 9,10 |
|  | М 8 | 100 | 14,00 |
|  | М 10 | 100 | 22,00 |
| Анкер-клин, цена за 1 шт |
|  | 6х40 | 100 | 8,00 |
| Заклепки вытяжные |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь, цена за 1 упаковку |
|  | 3,2x6 | 1 000 | 1500,00 |
|  | 4,0x8 | 1 000 | 1690,00 |
|  | 4,0x10 | 1 000 | 1750,00 |
|  | 4,0x12 | 1 000 | 1930,00 |
|  | 4,0x14 | 500 | 1351,00 |
|  | 4,0x16 | 500 | 1891,00 |
| МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ |
| Болт с полной резьбой - DIN 933/DIN 558 |
| Болты с шестигранной головой, оцинкованные, полная резьба, цена за 1 кг |
|  | М6х25 | 25 | 256,00 |
|  | М6х30 | 25 | 256,00 |
|  | М8х25 | 25 | 256,00 |
|  | М8х30 | 25 | 256,00 |
|  | М8х35 | 25 | 256,00 |
|  | М10х30 | 25 | 256,00 |
|  | М10х35 | 25 | 256,00 |
|  | М12х50 | 25 | 256,00 |
|  | М16х70 | 25 | 256,00 |
| Гайка шестигранная - класс прочности 8,8 DIN 934 |
| Гайка шестигранная, оцинкованная, цена за 1 кг |
|  | М6 | 25 | 260,00 |
|  | М8 | 25 | 260,00 |
|  | М10 | 25 | 260,00 |
|  | М12 | 25 | 260,00 |
|  | М16 | 25 | 260,00 |
| Шайбы |
| Шайба плоская DIN 125A, цена за 1 кг |
|  | М6 | 25 | 256,00 |
|  | М8 | 25 | 256,00 |
|  | М10 | 25 | 256,00 |
|  | М12 | 25 | 256,00 |
|  | М16 | 25 | 256,00 |
| Шайба увеличенная DIN 9021, цена за 1 кг |
|  | М 6 | 25 | 270,00 |
|  | М 8 | 25 | 270,00 |
|  | М10 | 25 | 270,00 |
|  | М12 | 25 | 270,00 |
|  | М16 | 25 | 270,00 |
| Гайка соединительная DIN 6334, цена 1 шт |
|  | Штук в коробке | Цена за 1 шт |
|  | М8 | 100 | 720,00 |
|  | М10 | 100 | 1168,00 |
| Крепления для сантехники, |
|  | штук в упаковке | Цена за 1 шт |
|  | 8 х 80 | 1 200 | 4,50 |
|  | 8 х 100 | 100 | 5,90 |
|  | 8 х 120 | 100 | 9,10 |
|  | 10 х 100 | 100 | 11,60 |
| Перфорированная лента для вентиляции , цена за 1 м |
|  | 20х0,50 (25м) | 1 | 270,00 |
|  | 20х0,55 (25м) | 1 | 285,00 |
|  | 20х0,60 (25м) | 1 | 300,00 |
|  | 20х0,70 (25м) | 1 | 300,00 |
|  | 20х0,80 (25м) | 1 | 375,00 |
|  | 20х1,00 (25м) | 1 | 525,00 |
| Герметик силиконовый, цена за 1 шт |
|  | Герметик универсальный (серый) | 12 | 180,00 |
|  | Герметик универсальный (белый) | 12 | 170,00 |
|  | пистолет для герметика | 1 | 360,00 |
| Монтажная пена |
| МОНТАЖНАЯ ПЕНА, ОЧИСТИТЕЛЬ, цена 1 шт |
|  | ПРОФИ | 12 | 410,00 |
|  | БЫТОВАЯ | 12 | 380,00 |
|  | пистолет для пены | 1 | 2800,00 |
| Круг отрезной по металлу, цена за 1 шт |
|  | 125х1,2х22 | Цена за 1 шт |
|  | 125х1,6х22 | 400 | 30,00 |
|  | 230х2,0х22 | 400 | 35,00 |
|  | 230х2,5х22 | 100 | 75,00 |
|  | 230х2,5х22 | 100 | 85,00 |
| Перчатки х/б, цена 1 пару |
|  |  | 200 | 22,00 |
| ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Пенофол-Магнофлекс Вспененный полиэтилен + стеклосетка + полированная алюминиевая фольга + липкий слой (водоустойчивый клей), цена за кв.м. |
|  | 0,6х30м рулон- 3мм | 18 | 183,57 |
|  | 0,6х30м рулон- 5мм | 18 | 195,00 |
|  | 0,6х15м рулон- 8мм | 9 | 230,52 |
|  | 0,6х15м рулон-10мм | 9 | 248,85 |
|  | 1,2х12,5м рулон-15мм | 15 | 428,48 |
|  | 1,2х12,5м рулон-20мм | 15 | 452,70 |
| Медная трубка, цена руб/м п |
|  | размер | кол-во в уп/м | цена руб/м п |
|  | 1/4" |  |  |
|  | 3/8" | 15 | 145,00 |
|  | 1/2" | 15 | 230,00 |
|  | 5/8" | 15 | 310,00 |
|  | 3/4" | 15 | 425,00 |
|  | 3/4" | 15 | 515,00 |
| Хладон |
| Вес (кг) | Цена за 1 шт. |
|  | R 22 | 13,6 | 5500,00 |
|  | R 410 A | 11,3 | 6000,00 |
| Кронштейны для кондиционеров, цена за 1 шт. |
|  | 450х450 |  | 350,00 |
|  | 500х500 |  | 420,00 |
| Сплит-системы кондиционеров |
|  |  | Штук в упак. | Цена |
|  | Сплит-система | ТАС-07HSA/BY | 14 000,00 |
|  | Сплит-система | ТАС-09HSA/BY | 15 000,00 |
|  | Сплит-система | ТАС-12HSA/BY | 18 000,00 |
|  | Сплит-система | ТАС-18HSA/BY | 27 000,00 |
|  | Сплит-система | ТАС-24HSA/BY | 31 000,00 |
|  | Инверторная сплит-система | ТАС-09HSA/BY | 25 000,00 |
|  | Инверторная сплит-система | ТАС-12HSA/BY | 27 500,00 |
|  | Инверторная сплит-система | ТАС-18HSA/BY | 36 500,00 |
|  | Инверторная сплит-система | ТАС-24HSA/BY | 45 700,00 |
| Дренажный шланг (20м) |
|  |  |  | Цена/ уп. |
|  | 16мм |  | 800,00 |
| ОЦИНКОВКА |
|  |  |  | Цена за лист |
|  | 0,5х1250х2500 |  | 680,00 |
|  | 0,55х1250х2500 |  | 750,00. |
|  | 0,60х1250х2500 |  | 795,00 |
|  | 0,65х1250х2500 |  | 869,00 |
|  | 0,70х1250х2500 |  | 930,00 |
|  | 0,80х1250х2500 |  | 1040,00 |
|  | 0,90х1250х2500 |  | 1170,00 |
|  | 1,0х1250х2500 |  | 1260,00. |

В наличии на складе всегда имеется множество наименований других расходных материалов и комплектующих для вентиляции.

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ В ПРАЙС - ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ И ОБЪЕМА ЗАКАЗА ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.